附件一

物理实验教学示范中心实验项目及设备目录

一、基本实验项目

| 序号 | 实 验 名 称 | 实验学时 | 仪 器 设 备 | 适用学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 力学实验 |  |  |  |  |
| 1 | 速度、加速度的测定 | 3 | 气轨及其配套设备 | 理工类 |
| 2 | 比热 | 3 | 量热器、空气比热容比测定仪 |  |
| 3 | 质量与密度的测定（气、液、固） | 3 | 电子天平 |  |
| 4 | 杨氏模量 | 3 | 杨氏模量测量装置（CCD、振动式） |  |
| 5 | 动量守恒、能量守恒定律 | 3 | 气轨及其配套设备 |  |
| 6 | 潜热（溶解热、汽化热） | 3 | 量热器、数字温度计 |  |
| 7 | 转动惯量的测定 | 3 | 转动惯量仪（转动式、摆动式） |  |
| 8 | 热膨胀系数 | 3 | 固体膨胀系数仪 |  |
| 9 | 粘滞系数的测定 | 3 | 粘度系数测量仪 |  |
| 10 | 弦振动 |  | 弦音计 |  |
| 电磁学实验 |  |  |  |  |
| 11 | 直流电桥 | 3 | 直流桥 | 理工类 |
| 12 | 非线性元件的伏—安特性 | 3 | P-N结特性测试仪 |  |
| 13 | 示波器原理及其应用 | 3 | 函数发生器、模拟示波器 |  |
| 14 | 存贮示波器及其应用(瞬态过程的测量) | 3 | 存储示波器 |  |
| 15 | 霍尔效应 | 3 | 霍尔效应仪 |  |
| 16 | RLC电路的暂态过程 | 3 | 标准电阻、电感、电容、示波器 |  |
| 17 | 光电效应 | 3 | 光电效应测量装置 |  |
| 18 | 密立根油滴实验 | 3 | 密立根油滴仪 |  |
| 19 | 磁滞回线 | 3 | 磁带回线测量仪 |  |
| 20 | 电信号的傅里叶分析 | 3 | 频谱分析仪 |  |
| 光学实验 |  |  |  |  |
| 21 | 分光计的调整及使用 | 3 | 分光计 | 理工类 |
| 22 | 衍射光珊 | 3 | 分光计 |  |
| 23 | 几何光学 | 3 | 光学平台、光具座 |  |
| 24 | 各种缝、孔衍射现象的定量研究 | 3 | 光学平台、衍射光强自动记录仪 |  |
| 25 | 迈克尔逊干涉仪 | 3 | 迈克尔逊干涉仪 |  |
| 26 | 线、圆、椭圆偏振光的定量研究 | 3 | 分光计 |  |
| 27 | F-P干涉仪 | 3 | 迈克尔逊干涉仪（换附件） |  |
| 28 | 全息术 | 3 | 光学平台 |  |
| 29 | 玻璃折射率与波长的关系 | 3 | 分光计、三棱镜 |  |
| 30 | 旋光现象 | 3 | 分光计 |  |

注：以上实验项目的选择考虑如下几个因素：

1、在力、热、电、光实验的选择中考虑每类实验都包含典型的数据处理实验；

2、实验的排列按由易到难、循序渐进的原则；

3、实验仪器的选择考虑到通用性，以减少投资；

4、适度引进学生感兴趣的实验；

5、由于近几年来科学技术的发展，一些传统的近代物理实验已经进入基础物理实验，各校可根据自身情况，在完成教学大纲的前提下酌情选择。

二、提高型实验项目（综合性、设计性、应用性）

| 序号 | 实 验 名 称 | 实验学时 | 仪 器 设 备 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学传感（位移、应力速度、加速度……）与其应用 | 4 | 传感器系统实验仪 | 应用性 |
| 2 | 温度传感器及其标定和应用 | 4 | 温度传感技术实验仪 | 应用性 |
| 3 | 声速的测定 | 4 | 声速测定仪 | 综合性 |
| 4 | 复摆与耦合摆 | 4 | 复摆与耦合摆 | 设计性 |
| 5 | 热导率的测定 | 4 | 闪光法测不良导体热传导系数装置 | 综合性 |
| 6 | 非平衡电桥及其应用 | 4 | 非平衡桥 | 设计性 |
| 7 | 交流电桥 | 4 | 交流电桥 | 应用性 |
| 8 | 三相电特性及其应用 | 4 |  | 应用性 |
| 9 | 交流电路功率 | 4 |  | 应用性 |
| 10 | 介电常数的频率特性 | 4 | 介电谱仪 | 设计性 |
| 11 | 原子能级的研究 | 4 | 光谱仪、光珊单色仪 | 设计性 |
| 12 | 光学多道分析器（OMA）的调整与应用 | 4 | 光学多道分析器（OMA） | 设计性 |
| 13 | 光电传感器的特性及其应用 | 4 | 光电传感器（光电倍增管、光电池、光导管……） | 应用性 |
| 14 | CCD特性的研究 | 4 | CCD实验装置 | 综合性 |
| 15 | 光纤传感器特性的研究与作用 | 4 | 光纤传感、放大装置、光纤应用装置 | 综合性 |

注：各校可根据自身情况，在完成教学大纲的前提下酌情选择。

三、研究创新

| 序号 | 实 验 名 称 | 实验学时 | 仪 器 设 备 | 适用学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态法测量导体热传导系数（温度波法） | 6 | 动态法测量导体热传导系数装置 | 理科 |
| 2 | 相变临界现象的研究 | 6 | 熔点仪 |  |
| 3 | 阻尼、受迫振动 | 6 | 玻耳共振仪 |  |
| 4 | 振动模式研究 | 6 | 光全息、玻耳共振仪 |  |
| 5 | 单摆混沌装置 | 6 | 单摆混沌装置 |  |
| 6 | 傅里叶频率合成 | 6 | 傅里叶频率合成装置 |  |
| 7 | 高温超导材料的导电性能与转变温度的测量 | 6 | 高温超导体材料的导电性能测量仪 |  |
| 8 | 弱电流测量（F-H实验） | 6 | F-H实验装置、微机X-Y记录仪 |  |
| 9 | 用非线性电路研究混沌现象 | 6 | 非线性电路混沌装置 |  |
| 10 | 逸出功的测量 | 6 | 逸出功的测量装置 |  |
| 11 | 荷质比的测量 | 6 | e/m测量装置 |  |
| 12 | 电子衍射 | 6 | 电子衍射 |  |
| 13 | RLC谐振电路的幅频特性与相频性 | 6 | 频谱分析仪 |  |
| 14 | 光速的测定 | 6 | 光速测量仪 |  |
| 15 | 光的色度研究 | 6 | 色度学实验仪 |  |
| 16 | 光学傅里叶变换 | 6 | 傅里叶透镜 |  |
| 17 | 单光子计数器 | 6 | 单光子计数器 |  |
| 18 | 小型镀膜机及其真空的获得与测量 | 6 | 小型镀膜机 |  |
| 19 | 黑体辐射 | 6 | 黑体辐射实验仪 |  |
| 20 | 低温的获得与测量 | 6 | 小型制冷机（10K） |  |
| 21 | 超导磁效应的应用 | 6 | 低湿杜瓦及控温装置 |  |
| 22 | 激光谐振腔与模式的研究 | 6 | 可调谐激光器及电源、激光光束分析仪 |  |
| 23 | 卢福散射 | 6 |  |  |
| 24 | γ能谱测量 | 6 | γ谱线 |  |
| 25 | 康普顿散射 | 6 | 康普顿散射装置 |  |
| 26 | 符合测量 | 6 | 符合装置 |  |
| 27 | 穆斯堡尔效应 | 6 |  |  |
| 28 | 工业CT | 6 | CT实验仪 |  |
| 29 | 电子自旋共振（微波波段） | 6 | 微波波段处旋共振仪（谐振式、边振式） |  |
| 30 | 铁磁共振 | 6 | 铁磁共振信 |  |
| 31 | 光泵磁共振 | 6 | 光泵磁共振仪 |  |
| 32 | 原子光谱 | 6 | Na、Hg、H灯 |  |
| 33 | 分子光谱 | 6 | 荧光分光光度计 |  |
| 34 | 拉曼光谱 | 6 | 拉曼光谱仪 |  |
| 35 | 塞曼效应 | 6 | 塞曼效应装置 |  |
| 36 | 法拉弟效应 | 6 | 法们弟效应仪 |  |
| 37 | 克尔效应 | 6 | 克尔效应仪 |  |
| 38 | 电光调制 | 6 | 液晶光阀、电光调整仪 |  |
| 39 | 超声光珊 | 6 | 声光调整仪 |  |
| 40 | 超声探伤 | 6 | 超声换能器、放大器 |  |
| 41 | 等离子体中离子、电子温度、密度的测量 | 6 | 等离子体诊断仪 |  |
| 42 | 微波的产生、反射、吸收 | 6 | 微波分光计 |  |
| 43 | 扫描隧道显微镜（STM）的使用 | 6 | 扫描隧道显微镜（STM） |  |
| 44 | 纳米材料制备与测量 | 6 |  |  |
| 45 | 虚拟仪器在物理实验的应用 | 6 | 虚拟仪器 |  |

说明：1、演示实验、选修实验和自学实验，因各校的差异很大，任课教师的个性对实验的选择影响

太大，故不列入参考目录；

2、CAI课件的内容也未列入本目录；

3、一些已不适应时代发展的题目未列入目录，如分析天平、电位差计、灵敏电流计、冲击电

流计、棱镜摄谱仪等相关的题目。

物理实验中心网络及多媒体教学所需仪器设备目录

| 序号 | 仪器设备 | 套数 | 序号 | 仪器设备 | 套数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机（PIII以上，带网卡） | 50 | 7 | 数码像机 | 2 |
| 2 | 服务器 | 1 | 8 | 视频展台 | 2 |
| 3 | 投影仪 | 2 | 9 | 视频头（配计算机） | 50 |
| 4 | 数码摄像机 | 2 | 10 | 扫描仪 | 2 |
| 5 | 交换机 | 4 | 11 | 数码录音机（笔） | 10 |
| 6 | 网络打印机 | 2 | 12 | 物理实验专用网站 |  |