附件二

力学实验教学示范中心实验项目及仪器设备目录

一、基本实验项目

| 序号 | 实 验 名 称 | 实验学时 | 适用学科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸、压缩破坏实验： a.金属材料 b.其他材料（复合、非金属、各向异性等） c.温度对材料力学性能的影响（多媒体演示与开放） | 2 2 2 | 工科 |
| 2 | 扭转破坏实验： a.金属材料 b.其他材料（复合、非金属、各向异性等） c.温度对材料力学性能的影响（多媒体演示与开放） | 2 2 2 | 工科 |
| 3 | 材料弹性常数测定： a.金属材料 b.其他材料（复合、非金属、各向异性等） c.温度对材料弹性常数的影响（多媒体演示与开放） | 2 2 2 | 工科 |
| 4 | 弯曲应力电测实验 a.梁弯曲应力测试 b.叠梁（一种或两种材料叠合）弯曲应力测试 c.复合梁（二种或三种材料固结）弯曲应力测试 | 2 2 2 | 工科 |
| 5 | 组合变形应力测试： 测定复杂应力状态下的一力分量（例：弯扭组合应力） | 2 | 工科 |
| 6 | 基本运动参量测试实验： 速度、加速度与位移测量 | 2 | 工科 |
| 7 | 振动基本实验： a.测试单自由度系统频率、振幅、相位 b.测试单自由度系统频率、振幅、相位 | 2 2 | 工科 |
| 8 | 液体力学基本实验： 能量方程、动量方程与流体静力学基本方程等 | 4 | 工科 |
| 9 | 光测应力实验： a.光测实验应力方法 b.局部应力和位移 | 2 2－4 | 工科 |

二、提高型实验项目（综合性、设计性、应用性）

| 序号 | 实验名称 | 实验学时 |  | 适用学科 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁变形实验： 测量挠度、转角、位移互等定理 | 2 |  | 工科 |  |
| 2 | 压杆稳定实验： a.细长杆线弹性屈曲的临界力与临界压力 b.压杆的非线性屈曲局（多媒体演示与开放） c.约束影响 | 2-4 | 工科 |  |  |
| 3 | 工程结构应力分析实验： 根据所学理论设计实验方案，多点测试数据采集与处理 | 4 | 工科 |  |  |
| 4 | 疲劳实验： 疲劳演示实验 | 2 | 工科 |  |  |
| 5 | 薄壁结构性态实验： a.应力测试与分析 b.静力等效适用范围讨论 | 2 2 | 工科 |  |  |
| 6 | 动反力实验： 转轴动反力等测量 | 2 | 工科 |  |  |
| 7 | 雷诺临界数实验： 观察流体从层流到湍流的速度变化 | 2 | 工科 |  |  |
| 8 | 低速绕流实验： 研究流体通过各种障碍物时的流速变化 | 2 | 工科 |  |  |
| 9 | 断裂韧性实验： 测量金属材料KIC | 2 | 工科 |  |  |
| 10 | 振动实验： a.单自由度系统的位移、加速度测试 b.测量动应变、动应力 | 2 2 | 工科 |  |  |

三、研究创新型实验项目

| 序号 | 实验名称 | 实验学时 | 适用学科 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互谱传递函数实验 |  | 工科 |
| 2 | 模态测试实验 |  | 工科 |
| 2 | 高温下材料力学性能实验 |  | 工科 |
| 4 | 低温下材料力学性能实验 |  | 工科 |
| 5 | 结构振动测试分析 |  | 工科 |
| 6 | 殘余应力与加工应力测试分析 |  | 工科 |
| 7 | 结合学科建设与科研实际自选项目 |  | 工科 |

四、仪器设备目录

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 规格与参考型号 | 适用学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子万能试验机 | 6-10 | 100-200KN | 工科 |
| 2 | 高频疲劳试验机 | 1 | 100KN, 80-250Hz | 工科 |
| 3 | 扭转试验机 | 4 | ND(500N.m)或NJ(500N.m) | 工科 |
| 4 | 环境箱 | 1 | 与电子万能试验机配套 | 工科 |
| 5 | 系列电阻应变传感器 | 30 |  | 工科 |
| 6 | 多通道数据采集系统 | 5 |  | 工科 |
| 7 | 预调平衡箱 | 20 |  | 工科 |
| 8 | 数字式静态应变仪 | 20 |  | 工科 |
| 9 | 数字式动态应变仪 | 10 |  | 工科 |
| 10 | 应变放大器 | 10 |  | 工科 |
| 11 | 测力传感器 | 10 |  | 工科 |
| 12 | 位移传感器 | 10 |  | 工科 |
| 13 | X—Y Curve Recorder | 12 |  | 工科 |
| 14 | 激振器 | 4 |  | 工科 |
| 15 | 正弦低频扫描信号源 | 4 |  | 工科 |
| 16 | 多功能检测仪及信号源 | 2 |  | 工科 |
| 17 | 功率放大器 | 4 |  | 工科 |
| 18 | 电荷放大器 | 4 |  | 工科 |
| 19 | 数字存储示波器 | 4 |  | 工科 |
| 20 | 光学防震台 | 1 |  | 工科 |
| 21 | 图象采集卡 | 1 |  | 工科 |
| 22 | 图象监视器 | 1 |  | 工科 |
| 23 | CCD摄像头 | 1 |  | 工科 |
| 24 | 光弹仪及各种光学组件 光测力学仪器系统 | 1 1 |  | 工科 |
| 25 | 光纤传感器 | 15-20 |  | 工科 |
| 26 | 光纤应变转换器 | 5 |  | 工科 |
| 27 | 雷诺数实验仪 | 5 |  | 工科 |
| 28 | 伯努利数实验仪 | 5 |  | 工科 |
| 29 | 动量方程仪 | 5 |  | 工科 |
| 30 | 旋转压强仪 | 5 |  | 工科 |
| 31 | 局部损失仪 | 5 |  | 工科 |
| 32 | 检测显微镜 | 2 |  | 工科 |
| 33 | 读数显微镜 | 6 |  | 工科 |
| 34 | 照相显微镜 | 2 |  | 工科 |
| 35 | 专用计算机与服务器 | 6 |  | 工科 |
| 36 | 激光彩色打印机 | 1 |  | 工科 |
| 37 | 激光黑白打印机 | 2 |  | 工科 |
| 38 | 多媒体投影仪 | 1 |  | 工科 |
| 39 | 数字式照相机 | 2 |  | 工科 |
| 40 | 数字式摄像机 | 2 |  | 工科 |
| 41 | 投影大屏幕 | 2 |  | 工科 |
| 42 | 电子扭角仪 | 2 |  | 工科 |

五、自制部分仪器设备

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 规格与参考型号 | 适用学科 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 多功能实验架 | 10 | 弯曲应力、变形、组合变形 | 工科 |
| 44 | 数控微型循环加载实验台 | 5 | 断裂、疲劳、薄膜及微细试件拉伸、压缩、弯曲 | 工科 |
| 45 | 振动实验平台 | 5 |  | 工科 |
| 46 | 细长压杆夹具与试件 | 10 |  | 工科 |
| 47 | 工程结构模型 | 5 |  | 工科 |
| 48 | 低速绕流实验装置 | 5 |  | 工科 |
| 49 | 薄壁杆件试件与夹具 | 5 |  | 工科 |
| 50 | 残余应力测试装置 | 5 |  | 工科 |
| 51 | 基本运动参量测试装置 | 5 |  | 工科 |
| 52 | 动反力实验装置 | 5 |  | 工科 |

说明：

- 附表所列实验项目与设备配置是根据工科基础力学课程《理论力学》、《材料力学》、《机械振动》、《流体力学》教学基本内容，本着重基础与培养创新、高素质人才要求，在经过比较充分调研和征求部分院校的意见后而设置的。

二、各示范中心可按计划内和计外实验总学时数选择其中的几个实验项目建设，也可根据实际基础力学课程设置情况自行设计实验项目。实验设备可根据组数实际配置（满足5－2要求）。实验学时必须满足示范中心建设标准2－2,2－3之要求。

三、附表所列实验项目与设备设置不合理与疏漏之处在所难免，各示范中心在具体建设时，可根据实际适当修正与补充。